ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Выберите правильные ответы
1.ПРОЧНОСТЬ-это...
а)внутреннее напряжение в материале
б)сопротивление материала разрушению
в)качество материала, по которому устанавливается его марка
2.ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ определяется по формуле...
а)P/S б)3*P*l/2*b*h2 в)m/V
3.КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ИЗГИБАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
а)кирпич б)древесина в)бетон
4.КАОЛИНИТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ...
а)стекла б)гипса в)фарфора
5.КОМОВАЯ НЕГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ НАЗЫВАЕТСЯ...
а)кипелка б)пушонка в)пыловка
6.РАСХОД ВОДЫ ПРИ ГАШЕНИИ ИЗВЕСТИ УВЕЛИЧИВАЮТ В 2-3 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМ, ЕСЛИ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ...
а)известковое молоко б)пушонку в)известковое тесто
7.РАСТВОРЫ С БОЛЬШЕЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И ЛУЧШЕЙ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДАЕТ...
а)цемент б)гипс в)известь
8.ЛУЧШИМ ВИДОМ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЯВЛЯЕТСЯ...
а)бурый железняк б)магнитный железняк в)красный железняк
9.ЛАТУНЬ-ЭТО СПЛАВ...
а)меди с цинком б)меди соловом в)меди с алюминием
10.В КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩИХ ДОБАВОК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ...
а)омыленный древесный пек б)хлористый кальций в)суперпластификатор
11.ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОНА ИСПОЛЬЗУЮТ...
а)гидролизованную кровь б)алюминиевую пудру в)нитрит натрия
12.КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ГРУПП КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЭТОМ РЯДУ ЛИШНЯЯ?
колонны, балки, тюбинги, фермы, арки, ригели, панели, плиты перекрытия.
13.К ПРОСТЫМ ОТНОСИТСЯ...РАСТВОР
а)цементно-известковый б)цементно-песчаный в)цементно-пуццолановый
14.ПОДВИЖНОСТЬ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ВЕЛИЧИНЕ...
а)осадки конуса б)погружения пестика в)погружения конуса
15.ПЛИТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ГИПСА, АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ ИМЕЮТ СКВОЗНУЮ ПЕРФОРАЦИЮ ДЛЯ...
а)снижения уровня шума б)снижения теплопроводности в)снижения расхода гипса
16.НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИТУМ МАРКИРУЕТСЯ...
а)БН-70/30 б)БНК-45/180 в)БНД-200/300
17.БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ ПРОТИВ ГНИЕНИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ ОТЛИЧАЮТСЯ...
а)торфяные плиты б)пробковые плиты в)камышит
18.ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫСЫХАНИЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК ИСПОЛЬЗУЮТ...
а)растворитель б)разбавитель в)сиккатив
19.САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВИД ЛИНОЛЕУМА-...
а)глифталевый б)поливинилхлоридный в)резиновый
20.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЯ ТКАНЬ В КОРНЯХ И СТЕБЛЯХ РАСТЕНИЙ...
а)луб б)заболонь в)камбий

21.ТВЕРДОСТЬ СТАЛИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ...
а)вдавливанием стального шарика б)по шкале Мооса в)на гидравлическом прессе
22.ЕСЛИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДЛЯ БЕТОНА 23,6 Мпа, ТО ЕГО МАРКА...
а)200 б)240 в)230
23.ЕСЛИ СРЕДНЯЯ И ИСТИННАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА ОДИНАКОВЫ, ТО ЭТОТ МАТЕРИАЛ...
а)прочный б)теплоизоляционный в)морозостойкий
24.КРЕМЕНЬ, АГАТ, АМЕТИСТ, ХАЛЦЕДОН, СЕРДОЛИК, ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ-ВСЕ ЭТО РАЗНОВИДНОСТИ...
а)кварца б)кальцита в)каолина
25.СОРТ ИЗВЕСТИ УСТАНАВЛИВАЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ...
а)активности и содержания непогасившихся зерен
б)содержания примесей и непогасившихся зерен
в)активности и содержания примесей
26.МОЛОТУЮ ИЗВЕСТЬ МОЖНО ХРАНИТЬ НЕ БОЛЬШЕ...
а)двух недель б)месяца в)трех месяцев
27.МАРКА ЦЕМЕНТА 400 ОЗНАЧАЕТ ПРОЧНОСТЬ СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА...
а)39Мпа на 28-ой день б)42Мпа на 28-ой день в)40Мпа на 7-ой день
28.ЧУГУН ВАРЯТ В...
а)мартенах б)конвертерах в)домнах
29.МАРКУ ЩЕБНЯ УСТАНАВЛИВАЮТ ПО...
а)пределу прочности при сжатии б)зерновому составу
в)содержанию пылевидных, илистых и глинистых примесей
30.СПОСОБНОСТЬ БЕТОННОЙ СМЕСИ РАСТЕКАТЬСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИБРАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ...
а)подвижностью б)жесткостью в)удобоукладываемостью
31.КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ГРУПП КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЭТОМ РЯДУ ЛИШНЯЯ?
опоры мостов, дорожные плиты, шпалы, панели, трубы, короба, колодцы.
32.ПРОЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА ОДИНАКОВОГО СОСТАВА ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫШЕ НА...
а)плотном основании б)не зависит от плотности основания в)пористом основании
33.ПО СРАВНЕНИЮ С КЕРАМИЧЕСКИМ СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ ИМЕЕТ НЕДОСТАТКИ:
а)неводостойкий б)дорогой в)невзрачный на вид
34.РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ КАРТОНА, ПРОПИТАННЫЙ И ПОКРЫТЫЙ БИТУМОМ, ПОСЫПКА С ОБЕИХ СТОРОН-ЭТО...
а)пергамин б)рубероид в)толь
35.ОТЛИЧАЮТСЯ МЕНЬШИМ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ И ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ...
а)пробковые плиты б)камышит в)торфяные плиты
36.ОТДЕЛОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОКРАСКЕ НАЗЫВАЕТСЯ...
а)шпатлевка б)грунтовка в)замазка
37.УСЛОВНО СТАНДАРТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ...
а)8% б)12% в)15%
38.ЕСЛИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТА 47,2 Мпа, ТО ЕГО МАРКА...
а)W4 б)М400 в)В47
39.СПОСОБНОСТЬ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ВНЕДРЕНИЮ ДРУГОГО ТЕЛА-ЭТО...
а)истираемость б)твердость в)износ
40.ЖЕМЧУГ, КОРАЛЛЫ, СТАЛАКТИТЫ, ИЗВЕСТНЯК, МРАМОР ИМЕЮТ ОДНУ ХИМИЧЕСКУЮ ФОРМУЛУ...
а)СаСО3 б)Са(ОН)2 в)Са
41.МАРКА СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО...
а)прочности, плотности и водопотребности
б)прочности, нормальной густоте и тонкости помола
в)прочности, тонкости помола и срокам схватывания
42.ОБЖИГОМ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 170 ГРАДУСОВ ПОЛУЧАЮТ...
а)строительный гипс б)ангидритовый цемент в)каустический магнезит
43.ЦЕМЕНТНОЕ ТЕСТО СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ, КОГДА...
а)пестик прибора Вика не доходит до дна на 5-7 мм
б)игла прибора Вика не доходит до дна на 1 мм
в)пестик прибора Вика не доходит до дна на 1 мм
44.УГЛЕРОДИСТАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ОБОЗНАЧАЕТСЯ МАРКОЙ...
а)45 б)Ст3пс в)У7А
45.СТАЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯ >10% ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК, НАЗЫВАЕТСЯ...
а)низколегированной б)среднелегированной в)высоколегированной
46.ЖЕСТКИЕ БЕТОННЫЕ СМЕСИ ПОЗВОЛЯЮТ...
а)обеспечить качественную укладку в опалубку
б)изделию быстрее набрать марочную прочность
в)экономить расход цемента
47.КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЭТОМ РЯДУ ЛИШНИЙ?
решетчатая колонна, подкрановая балка, ребристая плита, сегментная ферма, отопительная панель.
48.ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ИСПОЛЬЗУЮТ...РАСТВОРЫ
а)известково-цементные б)цементно-известковые в)известково-гипсовые
49.ДЛЯ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКОВ И ШВОВ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР МАРКИ...
а)100 б)150 в)200
50.ОЛИФА-ОКСОЛЬ-ЭТО...
а)полунатуральная олифа б)натуральная олифа в)искусственная олифа
51.РУЛОННЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ВИДЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ - ЭТО...
а)изоплен б)пеноплен в)линкруст
52.ПУТАНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ...
а)косослой б)крень в)свилеватость
53.ЗАКРЫТУЮ ПОРИСТОСТЬ ФОРМИРУЮТ В СТРУКТУРЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ...
а)повышения коррозионной стойкости
б)повышения звукопоглощения
в)повышения теплоизоляции
54.СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА ВПИТЫВАТЬ ВОДУ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ЭТО...
а)влажность б)водопоглощение в)гигроскопичность
55.ТВЕРДОСТЬ-ЭТО СПОСОБНОСТЬ...
а)выдерживать большие нагрузки б)сопротивляться ударным нагрузкам
в)сопротивляться внедрению другого тела
56.СХВАТЫВАНИЕ ГИПСА УСКОРЯЕТ ДОБАВКА...
а)животного клея б)извести в)гипсового камня

57.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:
Вяжущие группа
Портландцемент гидравлическая известь гажа
вяжущие автоклавного твердения
гипс воздушная известь каустический доломит ГЦПВ жидкое стекло
гидравлические вяжущие известково-зольное вяжущее известково-шлаковое вяжущее
ангидритовый цемент воздушные вяжущие
58.РАЗНОВИДНОСТЬ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ, ПРИ КОТОРОЙ ЕЕ НАГРЕВАЮТ ДО 800-900 ГРАДУСОВ И БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ В ВОДЕ ИЛИ МАСЛЕ, НАЗЫВАЕТСЯ...
а)отжиг б)закалка в)нормализация
59.МЕТОДОМ ПРОКАТА НЕ ПРОИЗВОДЯТ...
а)швеллер б)проволочную арматуру в)трубы
60.В ГИПСОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ В КАЧЕСТВЕ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ...
а)топливные шлаки б)гранитный щебень в)кирпичный щебень
61.КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЭТОМ РЯДУ ЛИШНЯЯ?
вибрирование, прессование, маганизирование, прокат, трамбование, литье, вакуумирование, центрифугирование.
62.ЗАМЕРЗШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР...
а)нужно отогреть горячей водой б)запрещается пускать в дело
в)дать ему оттаять в теплом помещении
63.СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:
дозирование материалов просеивание песка перемешивание компонентов
приготовление известкового(цементного, глиняного) теста
растворение добавок в теплой воде
64.КСИЛОЛИТОВЫЕ ПОЛЫ НЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ...
а)в коридорах и на лестничных площадках б)в вестибюлях общественных зданий
в)в санузлах жилых зданий
65.КСИЛОЛИТ-ЭТО СМЕСЬ МАГНЕЗИТА С
а)опилками б)стружкой в)древесной шерстью
66.КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ-ЭТО...
а)армобитэп б)стеклоизол в)бризол
67.СПОСОБНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ РАВНОМЕРНОМ НАНЕСЕНИИ НА ОДНОЦВЕТНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДЕЛАТЬ НЕВИДИМЫМ ЦВЕТ ПОСЛЕДНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ...
а)укрывистостью б)нормой расхода в)дисперсностью
68.ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СКОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ НА ПОЛУ(хирургические, залы с ЭВМ и т. п.) ПРИМЕНЯЕТСЯ... ЛИНОЛЕУМ.
а)поливинилхлоридный б)резиновый в)глифталевый
69.МЕТИК-ЭТО ТРЕЩИНА, КОТОРАЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОТ...
а)раскачивания дерева ветром б)мороза в)неправильно выбранного режима сушки
70.ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ ГНИЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ...
а)антипиренами б)антисептиками в)антистатиками
71.ЕСЛИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДЛЯ КИРПИЧА 18,3 Мпа, ТО ЕГО МАРКА...
а)В17 б)М175 в)К-18
72.ТВЕРДОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ...
а)на гидравлическом прессе б)по шкале Мооса в)шариковым твердомером

73.ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИ...
а)увеличении количества закрытых пор б)повышении плотности
в)повышении влажности
74.ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЫХ КАМЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ...
а)гранит б)базальт в)магнезит
75.ВОЗДУШНАЯ ИЗВЕСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ...
а)повышенным содержанием глинистых примесей
б)повышенной пластичностью известкового теста
в)повышенной прочностью получаемых изделий
76.ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КИСЛОТОУПОРНЫХ БЕТОНОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ...
а)жидкое стекло б)известь в)каустический магнезит
77.ОБРАБОТКА РАСКАЛЕННОЙ СТАЛИ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ УДАРАМИ МОЛОТА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЗАГОТОВКЕ ЗАДАННОЙ ФОРМЫ НАЗЫВАЕТСЯ...
а)ковка б)штамповка в)прессование
78.В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАБОЧАЯ АРМАТУРА КЛАССА...
 а)А-I б)A-IV в)B-II
79.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ РАЗНОВИДНОСТЯМИ:
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА
Расширяющийся пуццолановый
ГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТА
Быстротвердеющий напрягающий сульфатостойкий
ПЦ С АКТИВНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
белый(цветной) тампонажный
80.ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ОБЫЧНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БАЛОК, ПЛИТ, КОЛОНН) ПРИМЕНЯЮТ БЕТОННУЮ СМЕСЬ С ПОДВИЖНОСТЬЮ...
а)2-4см б)0-2см в)4-6см
81.ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТИЙ ДОРОГ, МАССИВНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИМЕНЯЮТ БЕТОННУЮ СМЕСЬ С ПОДВИЖНОСТЬЮ...
а)0см б)0-2см в)2-4см
82.В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ ПРИМЕНЯЮТ...
а)проволочную и прутковую сталь б)сварные сетки и каркасы
в)конические и гильзовые анкеры
83.ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ МАРОК...
а)4-10 б)10-50 в)50-100
84.ЭЛАСТИЧНАЯ ПОРИСТАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ДЛИНОЙ 3 М, ДИАМЕТРОМ 40 И 60 ММ-ЭТО...
а)пороизол б)гернит в)тиоколовый герметик
85.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:
СВЯЗУЮЩЕЕ
ГРУППА ЛКМ
Олифа лак масляный смола природная нитроэмалевые краски смола синтетическая
полиэфиры масляные краски портландцемент жидкое стекло водорастворимые краски клеи природные клеи синтетические эмульсии эмали
86.ИЗДЕЛИЕ ИЗ ЛИСТОВ ПЛОСКОГО СТЕКЛА, ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА КОТОРЫХ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКРАШЕНА КЕРАМИЧЕСКОЙ ЭМАЛЕВОЙ КРАСКОЙ И ПОДВЕРГНУТА ТЕРМООБРАБОТКЕ НАЗЫВАЕТСЯ ...
а)стемалит б)марблит в)смальта

87.ЯЧЕИСТЫЕ ПЛАСТМАССЫ С ЗАКРЫТОЙ ПОРИСТОСТЬЮ-ЭТО...
а)пенопласты б)поропласты в)сотопласты
88.ПОДТОВАРНИК -ЭТО ЧАСТЬ СТВОЛА ДЕРЕВА С ДИАМЕТРОМ...
а)8-13 см б)не менее 14 см в)3-9 см
89.ПАЗ И ГРЕБЕНЬ ИМЕЮТ...
а)обрезные доски б)фальцевые доски в)шпунтованные доски
90.СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА ВЫДЕРЖИВАТЬ ДЕЙСТВИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ВОДЫ-ЭТО...
а)огнестойкость б)огнеупорность в)теплоемкость
91.УПРУГАЯ ДЕФОРМАЦИЯ...
а)не исчезает после снятия нагрузки б)исчезает после снятия нагрузки
в)это остаточная деформация
92.ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕЙ И ИСТИННОЙ ПЛОТНОСТИ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ, ТО ЭТОТ МАТЕРИАЛ...
а)легкий б)плотный в)теплопроводный
93.К МАГМАТИЧЕСКИМ ПОРОДАМ ОТНОСИТСЯ...
а)известняк б)базальт в)кварцит
94.ДОПУСТИМЫМ КОРРОЗИОННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АРМАТУРЫ СЧИТАЕТСЯ ТАКОЕ, ПРИ КОТОРОМ НАЛЕТ РЖАВЧИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕН...
а)металлической щеткой б)наждачной бумагой в)сухой ветошью
95.ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ АРМАТУРЫ В ФОРМЕ ПРИМЕНЯЮТ...
а)фиксаторы б)закладные детали в)монтажные петли
96.ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОНАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, АРМИРОВАННЫХ ПРОВОЛОКОЙ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕТОН МАРОК...
а)300-400 б)200-300 в)150
97.КРУПНОПОРИСТЫЙ БЕТОН ОТЛИЧАЕТСЯ...
а)наличием легкого заполнителя б)отсутствием крупного заполнителя
в)отсутствием мелкого заполнителя
98.К СПЕЦИАЛЬНЫМ РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ...
а)декоративные б)гидроизоляционные в)монтажные
99.ГИПСОВАЯ СУХАЯ ШТУКАТУРКА КРЕПИТСЯ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ...
а)казеино-цементными мастиками б)гипсо-клеевыми мастиками
в)битумными мастиками
100.ФИБРОЛИТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ...
а)устройства полов в сухих помещениях б)изготовления подоконных досок
в)утепления стен и чердачных перекрытий
101.КРОВЕЛЬНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОТКАНЬЮ, ИМЕЕТ РАЗЛИЧНУЮ РАСЦВЕТКУ ГЛАДКОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ-ЭТО...
а)стеклорубероид б)эластобит в)поликров
102.К ОРГАНИЧЕСКИМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ...
а)фибролит б)минеральную вату в)асбестовый картон

103.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:
ЦВЕТ
НАЗВАНИЕ ПИГМЕНТА
Желтый мел известь каолин цинковые, свинцовые, титановые белила
Литопон красный охра сиена свинцовый, цинковый крон аурипигмент
Синий сурик железный, свинцовый мумия синтетическая охра жженая
Редоксайд киноварь зеленый умбра марс коричневый оксид хрома
Белый ультрамарин лазурь
104.НАИБОЛЕЕ НИЗКУЮ СВЕТОПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ИМЕЕТ...
а)узорчатое стекло б)глушеное стекло в)армированное стекло
105.ДРЕВЕСНАЯ СТРУЖКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ...
а)арболита б)ксилолита в)фибролит
106.СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА ВПИТЫВАТЬ ВОДУ И УДЕРЖИВАТЬ ЕЕ НАЗЫВАЕТСЯ...
а)влажность б)водопоглощение в)гигроскопичность
107.МОРОЗОСТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА ДЛЯ НАРУЖНИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ...
а)F35-50 б)F50-100 в)F200-500
108.К НЕСГОРАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ...
а)сталь б)асбестоцемент в)стекло
109.К ОРГАНОГЕННЫМ ОСАДОЧНЫМ ПОРОДАМ ОТНОСИТСЯ...
а)песчаник б)мрамор в)мел
110.АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С "РИСУНКОМ В ЕЛОЧКУ" ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ...
а)А-I б)A-II в)A-III
111.СТАЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СПЛАВ ЖЕЛЕЗА С УГЛЕРОДОМ ПРИ СОДЕРЖАНИИ УГЛЕРОДА...
а)<0,6% б)<2% в)>4,3%
112.ВРЕМЯ ТЕПЛОВЛАЖНОСТОЙ ОБРАБОТКИ ЗАВИСИТ ОТ...
а)толщины железобетонного изделия б)температуры тепловлажностной обработки
в)вида теплоносителя
113.ДАЙТЕ НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ...
а)смесь вяжущего, песка и воды б)смесь цемента, песка и воды
в)смесь цемента, песка, щебня и воды
114.КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБЫЧНО В КАЧЕСТВЕ АРМАТУРЫ В ГИПСОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ?
а)сталь б)древесина в)пластмасса
115.”СУХАЯ ШТУКАТУРКА” - ЭТО...
а)асбестовый картон б)древесноволокнистые плиты в)гипсокартон
116.СМЕСЬ НЕФТЯНОГО БИТУМА С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ И ПЕСКОМ НАЗЫВАЕТСЯ...
а)асфальтовой мастикой б)асфальтовым раствором в)асфальтобетоном
117.ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 1000 ГРАДУСОВ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ...
а)фибролит б)стекловата в)вермикулит
118.СВЯЗУЮЩИМ В ЭМАЛЕВЫХ КРАСКАХ ЯВЛЯЕТСЯ...
а)олифа б)лак в)клей

119.ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЭТОТ ВИД СТЕКЛЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: ОКНА НЕ ЗАПОТЕВАЮТ И НЕ ЗАМЕРЗАЮТ, ВДВОЕ СНИЖАЮТСЯ ПОТЕРИ ТЕПЛА, УЛУЧШАЕТСЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ, СВЕТОВАЯ ПЛОЩАДЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 30%. ЭТО...
а)тройное остекление б)стеклопакеты в)стеклопрофилит
120.ЩИТКИ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ПЛАНОК, НАКЛЕЕННЫХ НА ПЛОТНУЮ БУМАГУ-ЭТО...
а)наборный паркет б)щитовой паркет в)паркетная доска