Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»

Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» по дисциплине «Электротехника и электроника».

Преподаватель:Бушмелев А.А.

г. Нолинск

2020 год

Рассмотрено

На заседании методической комиссии

Протокол №_______

от «_____»______________20____г.

Председатель ЦМК_______________

Утверждаю

Зам. директора по УВР

___________Клабукова Ю.А.

«__»_________20__г.

Разработчик: преподаватель Бушмелев А.А.

Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения по специальности  «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

Цель данного пособия – систематизировать знания студентов, помочь им в решении и оформлении домашней контрольной работы. Данные рекомендации раскрывают технологические этапы подготовки и написания контрольной работы, определяют предъявляемые к ней требования.

Задания контрольной работы соответствуют содержанию образовательного  стандарта и учебной программе.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие методические указания……………………………………….5

Перечень рекомендуемой литературы……………………………….6

Задания для контрольной работы…………………………………….7

Методические указания к выполнению контрольной работы……...12

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Электрическая энергия широко применяется во всех областях промышленности, сельского хозяйства, связи, транспорта, автоматики, вычислительной техники, электроники, радиотехники и в быту.

Электротехника как наука, изучающая свойства и особенности электрической энергии, легла в основу развития многих отраслей знаний – таких как  медицина, биология, астрономия, геология, математика.

Изучение дисциплины «Основы электротехники» поможет выпускникам, техникам сельского хозяйства, выбирать необходимые энергосберегающие технологии, электротехнические и электронные средства, обеспечить их эффективную эксплуатацию и экономию энергетических ресурсов.

Студенты изучают дисциплину самостоятельно в межсессионный период и в период сессии под руководством преподавателя.

Особое внимание студентов обращается на выполнение контрольной работы. Контрольная работа – это письменный отчет студента – заочника о самостоятельной работе по изучению дисциплины. Контрольная работа содержит 4 задания, исходные данные для которых представлены в соответствующих таблицах по вариантам.

При решении задач рекомендуется пользоваться специальной литературой, опираясь также на примеры решения задач. Перечень рекомендуемой литературы представлен ниже.

Контрольная работа выполняется письменно в отдельной тетради в клетку. Каждое задание выполняется с новой страницы с обозначением номера задания. Допускается выполнять задания не по порядку. Условия задач в работе переписываются полностью.

Решения задач должны содержать полные расчеты и объяснения. Недопустимо написание только конечных результатов вычислений, следует сначала написать формулу в общем виде, затем подставить в нее числовые значения входящих величин. При решении задач используются единицы системы «СИ».

Все рисунки, графики, схемы выполняются простым карандашом с помощью чертежного инструмента.

Расчетно-графическую работу выполняют в отдельной тетради. На обложке должны быть указаны факультет и номер группы, фамилия, инициалы и шифр студента. Номер варианта контрольных задач определяется по последней цифре учебного шифра студента. Например, если учебный шифр 8757, то студент выполняет вариант 7.

Буквенные обозначения и единицы электрических величин:

Сопротивление резистивное (активное) R, Ом.

Сопротивление реактивное индуктивное ХL, Ом.

Сопротивление реактивное емкостное ХC, Ом.

Сопротивление полное Z, Ом.

Емкость С, Ф (Фарад).

Индуктивность L, Гн (Генри).

Электродвижущая сила (ЭДС) Е, В (Вольт).

Напряжение U, В (Вольт).

Ток I, А (Ампер).

Мощность активная Р, Вт (Ватт).

Мощность реактивная Q, ВАр (Вольт-Ампер реактивный).

Мощность полная S, В А (Вольт-Ампер).

Магнитный поток Ф, Вб (Вебер).

Частота f, Гц (Герц).

Угловая частота w, рад/с (радиан на секунду).

Векторные диаграммы строят в масштабе, который указывается таким образом: mU=…В/мм, mI=… А/ мм.

В конце контрольной работы ставят дату ее выполнения и подпись.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Л-1.  Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012.-320 с.

Л-2.  Попов В.С. «Теоретическая электротехника», М., Энергоатомиздат

Л-3.  Синдеев  Ю.Г. «Электротехника с основами электроники», Ростов н/Д: «Феникс», 2001

Л-4. Евдокимов Ф.Е. «Теоретические основы электротехники», М., Энергоатомиздат.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Задание №1. Дать развернутые ответы на вопросы. Номера вопросов для каждого варианта указаны в таблице №1. перечень вопросов представлен ниже. Номер варианта соответствует двум последним цифрам шифра.

Таблица №1.

| №варианта | №вопросов | №вар. | №вопр. | №вар. | №вопр | №вар. | №вопр. | №вар. | №вопр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1, 20, 41 | 21 | 1, 19,60 | 41 | 1, 20, 41 | 61 | 1, 19,60 | 81 | 1, 20, 41 |
| 02 | 2, 19, 40 | 22 | 4, 22, 43 | 42 | 2, 19, 40 | 62 | 4, 22, 43 | 82 | 2, 19, 40 |
| 03 | 3, 21, 42 | 23 | 5, 23, 44 | 43 | 3, 21, 42 | 63 | 5, 23, 44 | 83 | 3, 21, 42 |
| 04 | 4, 22, 43 | 24 | 6, 24, 45 | 44 | 4, 22, 43 | 64 | 6, 24, 45 | 84 | 4, 22, 43 |
| 05 | 5, 23, 44 | 25 | 7, 25, 46 | 45 | 5, 23, 44 | 65 | 7, 25, 46 | 85 | 5, 23, 44 |
| 06 | 6, 24, 45 | 26 | 8, 26, 47 | 46 | 6, 24, 45 | 66 | 8, 26, 47 | 86 | 6, 24, 45 |
| 07 | 7, 25, 46 | 27 | 9, 27, 48 | 47 | 7, 25, 46 | 67 | 9, 27, 48 | 87 | 7, 25, 46 |
| 08 | 8, 26, 47 | 28 | 10, 28, 49 | 48 | 8, 26, 47 | 68 | 10, 28, 49 | 88 | 8, 26, 47 |
| 09 | 9, 27, 48 | 29 | 11, 29, 50 | 49 | 9, 27, 48 | 69 | 11, 29, 50 | 89 | 9, 27, 48 |
| 10 | 10, 28, 49 | 30 | 12, 30, 51 | 50 | 10, 28, 49 | 70 | 12, 30, 51 | 90 | 10, 28, 49 |
| 11 | 11, 29, 50 | 31 | 13, 31, 52 | 51 | 11, 29, 50 | 71 | 13, 31, 52 | 91 | 11, 29, 50 |
| 12 | 12, 30, 51 | 32 | 14, 32, 53 | 52 | 12, 30, 51 | 72 | 14, 32, 53 | 92 | 12, 30, 51 |
| 13 | 13, 31, 52 | 33 | 15, 27, 59 | 53 | 13, 31, 52 | 73 | 15, 27, 59 | 93 | 13, 31, 52 |
| 14 | 14, 32, 53 | 34 | 16, 36, 54 | 54 | 14, 32, 53 | 74 | 16, 36, 54 | 94 | 14, 32, 53 |
| 15 | 15, 33, 54 | 35 | 17, 28, 51 | 55 | 15, 33, 54 | 75 | 17, 28, 51 | 95 | 15, 33, 54 |
| 16 | 16, 34, 55 | 36 | 18, 36, 57 | 56 | 16, 34, 55 | 76 | 18, 36, 57 | 96 | 16, 34, 55 |
| 17 | 17, 35, 56 | 37 | 19, 37, 58 | 57 | 17, 35, 56 | 77 | 19, 37, 58 | 97 | 17, 35, 56 |
| 18 | 18, 36, 57 | 38 | 20, 38, 59 | 58 | 18, 36, 57 | 78 | 20, 38, 59 | 98 | 18, 36, 57 |
| 19 | 19, 37, 58 | 39 | 2, 19, 40 | 59 | 19, 37, 58 | 79 | 3, 40, 59 | 99 | 19, 37, 58 |
| 20 | 20, 38, 59 | 40 | 3, 21, 42 | 60 | 20, 38, 59 | 80 | 4, 18, 49 | 00 | 20, 38, 59 |

Вопросы для задания №1.

- Дать определение электрического поля. Как называется электрическое поле, создаваемое неподвижными зарядами?

- Сформулируйте закон Кулона. Напишите формулу и объясните величины, в нее входящие.

- Понятие напряженности электрического поля. Единицы измерения. Графическое изображение электрического поля.

- Понятие электропроводности. Основные сведения о проводниках.

- Понятие электропроводности. Основные сведения о диэлектриках.

- Понятие электропроводности. Основные сведения о полупроводниках.

- Основные элементы электрической цепи, их характеристика.

- Понятие электрического тока, силы тока и плотности тока. Формулы, единицы измерения.

- Сущность закона Ома для участка цепи.

- Понятие электрического сопротивления, формула для определения, единица измерения.

- Связь сопротивления и проводимости. Формулы, единицы измерения.

- Сущность закона Ома для замкнутой (полной) цепи.

- Энергия и мощность электрического тока. Понятия, формулы, единицы измерения.

- Закон Джоуля – Ленца.

- Режимы работы электрических цепей. Их характеристика.

- формулировки первого и второго законов Кирхгофа.

- Что называется конденсатором? Емкостью конденсатора?

- Как определяется общая емкость при последовательном и параллельном соединении конденсаторов?

- Что такое магнитное поле? Какими свойствами оно обладает?

- Понятие магнитной индукции. Формула и единицы измерения.

- Понятие абсолютной и относительной магнитной проницаемости.

- Магнитный поток. Понятие, формула, единица измерения.

- Дать понятие напряженности магнитного поля. В чем разница между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля?

- Понятие электромагнитной силы. Правило для ее определения. Формула.

- Понятие магнитной цепи. Отличие однородной магнитной цепи от неоднородной.

- Классификация магнетиков. Примеры для каждой группы материалов.

- Что такое электромагнитная индукция? Правило определения ЭДС электромагнитной индукции.

- Преобразование механической энергии в электрическую.

- Преобразование электрической энергии в механическую.

- Явления самоиндукции и взаимоиндукции.

- Что показывает коэффициент связи двух магнитосвязанных катушек? Как его определить?

- Вихревые токи. Потери на вихревые токи.

- Понятие переменного тока. Основное его достоинство.

- График переменного тока. Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС.

- Понятие среднего значения переменного тока. Обозначение и место на графике.

- Понятие действующего переменного тока. Формулы для определения действующего значения тока, напряжения и ЭДС.

- Какие элементы обладают активным сопротивлением?

- Изобразить векторную и временную диаграмму для цепи с активным сопротивлением?

- Поясните понятие активной мощности. Формула для ее определения.

- Охарактеризуйте цепь с индуктивностью (понятие, графическое изображение в схеме, векторная диаграмма).

- Понятие индуктивного сопротивления. Формула для его определения.

- Охарактеризуйте цепь с емкостью (понятие, графическое изображение в схеме, векторная диаграмма).

- Понятие емкостного сопротивления. Формула для его определения.

- Что такое коэффициент мощности? Как можно его повысить?

- Понятие колебательного контура. Как определяется частота собственных колебаний в колебательном контуре?

- Понятие резонанса напряжений. Его условие, векторная диаграмма и схема включения элементов.

- Понятие резонанса токов. Его условие. Полная проводимость при резонансе токов.

- Понятие трехфазной системы ЭДС. Условие симметричности трехфазной системы.

- Схематичное изображение соединения обмоток генератора «звездой». Понятие фазного и линейного напряжения.

- Схематичное изображение соединения обмоток генератора «треугольником». Понятие фазного и линейного тока.

- Назначение нулевого провода при неравномерной нагрузке.

- Определение активной, реактивной и полной мощности при равномерной нагрузке фаз.

- Причины возникновения несинусоидальных токов.

- Формулировка теоремы Фурье.

- Понятие переходного процесса в электрической цепи.

- Законы коммутации электрических цепей.

- Действие тока на организм человека.

- Условные обозначения в простейших схемах (не менее 10).

- Каково назначение трансформаторов в процессе передачи и распределения энергии.

- Что называется номинальной мощностью трансформатора.

Задание №2. Расчет цепи с резисторами.

Для схемы, изображенной на рис.1, определить: общее сопротивление элементов, используя метод «свертывания» цепи; ток и напряжение на каждом элементе; составить баланс мощностей.

+

R3

-	  R5

Рис. 1.

Значения сопротивлений на каждом резисторе и общее напряжение цепи представлено в таблице №2 по вариантам (последняя цифра шифра).

Таблица №2.

| № Варианта | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | U общ, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 50 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 100 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 90 |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 14 | 7 | 70 |
| 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 100 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 60 |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 50 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 100 |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 100 |

Задание №3. Расчет цепи с конденсаторами.

Для схемы, изображенной на рис. 2., определить: общую емкость, напряжение и заряд на каждом конденсаторе.

С2

С4

С3

Рис. 2.

В таблице №3 указаны значения емкостей всех конденсаторов и общее напряжение цепи.

Таблица №3.

| № Варианта | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | U общ, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 10 | 30 | 40 | 4 |
| 1 | 80 | 100 | 60 | 80 | 2 |
| 2 | 60 | 20 | 40 | 120 | 3 |
| 3 | 40 | 10 | 30 | 20 | 5 |
| 4 | 50 | 25 | 25 | 100 | 1 |
| 5 | 40 | 20 | 20 | 80 | 4 |
| 6 | 30 | 15 | 15 | 60 | 2 |
| 7 | 20 | 10 | 30 | 40 | 2 |
| 8 | 10 | 10 | 30 | 20 | 3 |
| 9 | 40 | 60 | 20 | 40 | 3 |

Задание №4.

Для электрической схемы, изображенной на рис. 3, по указанным а таблице параметрам выполните следующее задание:

- Изобразите схему для своего варианта в удобном для расчета виде.

- Составьте на основании закона Кирхгофа систему необходимых уравнений для расчетов токов во всех ветвях схемы и определите их.

- Определите токи в ветвях, пользуясь любым другим методом расчета.

- Постройте потенциальную диаграмму для любого контура.

- Определите мощности источников, приемников электрической энергии и мощности потерь внутри источников.

- Составьте баланс мощностей.

- В общем виде в логической последовательности покажите, как изменится потеря мощности внутри источника при изменении указанного сопротивления.

Рис.3

Таблица №4.

| № Варианта | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 60 | - | - | - | - |
| 1 | - | 70 | 80 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 50 | 70 |
| 3 | 40 | 20 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 80 | 70 | 20 | - |
| 5 | - | - | - | - | 60 | 30 |
| 6 | 60 | 80 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | 30 | 70 | - | - |
| 8 | - | - | - | - | 50 | 80 |
| 9 | 40 | 20 | 80 | - | - | - |

Таблица 5

| № Варианта | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | r01 | r02 | r03 | r04 | r05 | r06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9,9 | 9,8 | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 9,7 | 9,6 | - | - | 1 | - | - | 0,3 | 0,4 | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 9,8 | 9,9 | 1 | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 |
| 3 | 9,6 | 9,8 | - | - | - | - | 1 | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 9,6 | 9,7 | 9,8 | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | - |
| 5 | - | - | - | - | 9,5 | 9,4 | 1 | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 |
| 6 | 9,6 | 9,9 | - | - | - | - | 1 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | 9,2 | 9,3 | - | - | 1 | - | - | 0,8 | 0,7 | - | - |
| 8 | - | - | - | - | 9,8 | 9,6 | 1 | - | - | - | - | 0,2 | 0,4 |
| 9 | 9,5 | 9,9 | 9,8 | - | - | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

К заданию №2.

Последовательным соединением участков электрической цепи называют соединение, при котором через все участки цепи проходит один и тот же ток (рис.3).

+		I	R1

U1

U	U2	R2

U3

R3

-

I

Рис.3

Напряжение на каждом последовательно включенном участке пропорционально величине сопротивления этого участка.

При последовательном соединении потребителей с сопротивлениями R1, R2 и R3 (рис.3) напряжение на их зажимах равно

U1=IR1 ;	U2=IR2;         U3=IR3

Воспользовавшись вторым законом Кирхгофа для рассматриваемой цепи, можно записать:

U= U1+ U2+ U3

Или U=IR1 +IR2+IR3

Откуда U/R= R1 +R2+R3

Таким образом, общее (эквивалентное) сопротивление R последовательно включенных сопротивлений (потребителей) равно сумме этих сопротивлений.

Мощность потребителя определяется по формуле:

Р=UI=I2R.

Параллельным соединением участков электрической цепи называют соединение, при котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т.е. находятся под действием одного и того же напряжения (рис.4).

Рис.4

Сила тока в неразветвлённой части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединённых проводниках:  I = U / R1 + U / R2 + U / R3 = U (1/R1 + 1/R2 + 1/R3) = U / Rэк  или

I = I1+I2+I3{\displaystyle I\mathrm {=} I_{1}+I_{2}}

Напряжение на участках цепи  и на концах всех параллельно соединённых проводников одно и то же: U=U1=U2=U3{\displaystyle U\mathrm {=} U_{1}=U_{2}}

Следовательно, эквивалентное сопротивление рассматриваемой цепи при параллельном соединении трех резисторов определяется формулой

1/Rэк = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

При двух параллельно включенных резисторах результирующее сопротивление цепи

Rэк=R1R2/(R1+R2)

При параллельном соединении приемников, все они находятся под одним и тем же напряжением, и режим работы каждого из них не зависит от остальных. Это означает, что ток, проходящий по какому-либо из приемников, не будет оказывать существенного влияния на другие приемники. При всяком выключении или выходе из строя любого приемника остальные приемники остаются включенными. Поэтому параллельное соединение имеет существенные преимущества перед последовательным, вследствие чего оно получило наиболее широкое распространение. В частности, электрические лампы и двигатели, предназначенные для работы при определенном (номинальном) напряжении, всегда включают параллельно.

Для расчета цепей постоянного тока применяется метод свертывания цепи.

Этот метод применяется только для электрических цепей содержащих один источник питания. Для расчета, отдельные участки схемы, содержащие последовательные или параллельные ветви, упрощают, заменяя их эквивалентными сопротивлениями. Таким образом, цепь свертывается до одного эквивалентного сопротивления цепи подключенного к источнику питания.

Пример решения задачи №2.

Для схемы, изображенной на рис. 5 а, определить: общее сопротивление элементов, используя метод «свертывания» цепи; ток и напряжение на каждом элементе; составить баланс мощностей. R1=2 Ом, R2=4 Ом, R3=3 Ом, R4=2 Ом. Общее напряжение цепи U=100В.

Рис.5

Решение:

- В рассматриваемой схеме определяем группы потребителей, соединенных последовательно или параллельно. Затем определяем эквивалентное сопротивление этих участков, при этом схема «свертывается».

Элементы R1 и R2 соединены последовательно, по ним протекает один и тот же ток, общее сопротивление для них определяется суммой: R12=R1+R2

R12=2+4=6 Ом (рис.5б).

Элементы R12 и R3 соединены параллельно друг другу, поэтому их общее сопротивление определяется следующим образом: R123=(R12*R3)/(R12+R3)=(6*3)/(6+3)=2 Ом

Элементы R123 и R4 соединены последовательно. Их общее сопротивление определяется:

R1234=Rэкв=R123+R4=2+2=4 Ом (рис. 5в).

- Определяем общий ток в цепи:

Iобщ=Uобщ/Rэкв=100/4=25 А

- Определяем токи и напряжения на каждом элементе. Для этого необходимо схему «разворачивать» с конца. Последнее действие в преобразовании исходной цепи было последовательное соединение R123 и R4. Сила тока на последовательном участке одинакова, поэтому I123=I4=Iобщ=25 А

Напряжение на элементах определяется по закону Ома для участка цепи: U=IR

U123=I123*R123=25*2=50 В, по второму закону Кирхгофа находим напряжение на R4:

U4=Uобщ-U123=100-50=50 В.

В данном случае напряжения этих элементов одинаковы, поскольку их сопротивления равны.

Продолжаем «разворачивать схему». Элементы R12 и R3 параллельны друг другу, следовательно, напряжения на них равны и равны напряжению, приложенному к R123:

U12=U3=U123=50 В.

Сила тока на элементе R12 определяется по закону Ома: I12=U12/R12=50/6=8,34 В.

Cила тока на элементе R3 определяется по первому закону Кирхгофа:

I3=I123-I12=25-8,34=16,66 А.

Элемент R12 эквивалентен последовательному соединению элементов R1 и R2. Ток на этом участке одинаков. I1=I2=I12=8,34 А

Напряжения определяются следующим образом:

U1=I1*R1=8,34*2=16,68 В

U2=I2*R2=8,34*4=33,36 В

- Определяем общую мощность цепи, а также мощности отдельных элементов, составляем баланс мощностей:

Робщ=Uобщ*Iобщ=100*25=2500 Вт

Р1=U1*I1=16,68*8,34=139,11 Вт

Р2=U2*I2=33,36*8,34=278,22 Вт

Р3=U3*I3=50*16,66=833 Вт

Р4=U4*I4=50*25=1250 Вт

Р1+Р2+Р3+Р4=139,11+278,22+833+1250=2500,33 Вт

2500≈2500,33 (допустимо отклонение значений из-за округлений при расчете).

Баланс мощностей показывает, что мощность, вырабатываемая источником питания (Робщ) расходуется на работу всех элементов системы.

К заданию №3.

Если группа конденсаторов включена в цепь таким образом, что к точкам включения непосредственно присоединены пластины всех конденсаторов, то такое соединение называется параллельным соединением конденсаторов (рис. 6.).

Рис. 6

При заряде группы конденсаторов, соединенных параллельно, между пластинами всех конденсаторов будет одна и та же разность потенциалов, так как все они заряжаются от одного и того же источника тока: Uобщ=U1=U2=U3. Общее же количество электричества на всех конденсаторах будет равно сумме количеств электричества, помещающихся на каждом из конденсаторов, так как заряд каждого их конденсаторов происходит независимо от заряда других конденсаторов данной группы: Qобщ=Q1+Q2+Q3.  Исходя из этого, всю систему параллельно соединенных конденсаторов можно рассматривать как один эквивалентный (равноценный) конденсатор. Тогда общая емкость конденсаторов при параллельном соединении равна сумме емкостей всех соединенных конденсаторов.

Обозначим суммарную емкость соединенных в батарею конденсаторов буквой Собщ, емкость первого конденсатора С1 емкость второго С2 и емкость третьего С3. Тогда для параллельного соединения конденсаторов будет справедлива следующая формула:

Собщ=С1+С2+С3.

Если же соединение конденсаторов в батарею производится в виде цепочки и к точкам включения в цепь непосредственно присоединены пластины только первого и последнего конденсаторов, то такое соединение конденсаторов называется последовательным (рис.7)

Рис.7

При последовательном соединении все конденсаторы заряжаются одинаковым количеством электричества: Qобщ=Q1=Q2=Q3. При этом заряд определяется как произведение емкости и напряжения: Q=CU.

Напряжения на различных конденсаторах будут различными, так как для заряда одним и тем же количеством электричества конденсаторов различной емкости всегда требуются различные напряжения. Чем меньше емкость конденсатора, тем большее напряжение необходимо для того, чтобы зарядить этот конденсатор требуемым количеством электричества, и наоборот.

Таким образом, при заряде группы конденсаторов, соединенных последовательно, на конденсаторах малой емкости напряжения будут больше, а на конденсаторах большой емкости — меньше.

Аналогично предыдущему случаю можно рассматривать всю группу конденсаторов, соединенных последовательно, как один эквивалентный конденсатор, между пластинами которого существует напряжение, равное сумме напряжений на всех конденсаторах группы Uобщ=U1+U2+U3, а заряд которого равен заряду любого из конденсаторов группы.

Для вычисления общей емкости при последовательном соединении конденсаторов удобнее всего пользоваться следующей формулой:

Для частного случая двух последовательно соединенных конденсаторов формула для вычисления их общей емкости будет иметь вид:

Пример решения задачи №3.

Для схемы, представленной на рисунке 8, определить общую емкость конденсаторов, общий заряд в цепи, заряд и напряжение каждого элемента.

Емкости элементов: С1=20 мкФ, С2=40мкФ, С3=10 мкФ, С4=12 мкФ, С5=40 мкФ.

Общее напряжение в цепи Uобщ=4 кВ.

Рис.8 (К примеру решения задачи №3)

Решение:

При расчете общей емкости такого участка цепи с последовательно-параллельным соединением конденсаторов этот участок разбивают на простейшие участки, состоящие только из групп с последовательным или параллельным соединением конденсаторов. Дальше алгоритм расчета имеет вид:

- Определяем эквивалентную емкость участков с последовательным соединением конденсаторов.

С2,3=(С2*С3)/(С2+С3)

С2,3=(40*10)/(40+10)=8 мкФ

- После расчета эквивалентных емкостей конденсаторов перерисовывают схему (Рис.8б). Элементы С2,3 и С4 соединены параллельно, их общая емкость определяется суммой:

С2,3,4=С2,3+С4=8+12=20 мкФ

- Схему перерисовываем (Рис. 8в). Получается цепь из последовательно соединенных эквивалентных конденсаторов.

- Рассчитывают емкость полученной схемы.

1/Собщ=1/С1+1/С2+1/С3

1/Собщ=1/20+1/20+1/40

Собщ=8 мкФ

- Определяем общий заряд в цепи:

Qобщ=Собщ*Uобщ=8*10-6*4*103=32*10-3Кл

Равенство зарядов при последовательном соединении означает, что заряды элементов С1, С2,3,4, С5 будут одинаковы: Q1=Q234=Q5

- Определяем заряд и напряжение на каждом конденсаторе. Зная заряд и емкость элементов 1 и 5, находим напряжение:

U1=Q1/С1=32*10-3/20*10-6=1,6*103 В

U5=Q5/С5=32*10-3/40*10-6=0,8*103 В

Общее напряжение по условию задачи 4кВ, значит напряжение на элементах 2,3,4:

U2,3,4= Uобщ- U1- U5=4-1,6-0,8=1,6 кВ

U2,3,4= U2,3,= U4=1,6 кВ (напряжения равны, поскольку элементы соединены параллельно)

Элементы 2 и 3 соединены последовательно. Их заряды равны:

Q2-3= Q2= Q3= Q2,3,4- Q4=32*10-3-19,2*10-3=12,8*10-3Кл

Определяем напряжения второго и третьего элементов, зная их емкости и заряды:

U2=Q2/С2=12,8*10-3/40*10-6=0,32*103 В

U3=Q3/С3=12,8*10-3/10*10-6=1,28*103 В

К заданию 4

Электрической цепью называют совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока.

Электрическая схема – графическое изображение электрической цепи, составленное из условных обозначений её элементов и показывающее способы соединения этих элементов.

Ветвь электрической цепи – участок цепи, ток которого имеет одно и тоже значение и направление.

Узел – место соединения трех и более ветвей.

Различают понятия геометрического и потенциального узлов. Геометрические узлы 3 и 3' (рис. 2), имеющие одинаковые потенциалы, являются одним потенциальным узлом. На рис. 2 четыре геометрических и три потенциальных узла.

Контур – любой замкнутый путь, проходящий, через несколько ветвей и узлов разветвленной электрической цепи.

Основными законами электротехники являются закон Ома и законы Кирхгофа. Необходимо различать закон Ома для участка цепи (1), не содержащего ЭДС:

или  (1)

Например, для ветви 1-2

(см. рис. 2):

- называют напряжением или падением напряжения на резисторе  ,

– ток в резисторе.

Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, который называют обобщенным законом Ома:

.

Первый закон Кирхгофа относится к узлам электрической цепи: алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле, равна нулю.

, (2)

где m – число ветвей, подключенных к узлу.

Направления токов выбирают произвольно.

В уравнениях по первому закону Кирхгофа токи, направленные к узлу, берут, как правило, со знаком «плюс», а токи, направленные от узла, – со знаком «минус».

Например, для узла 2 (см. рис. 2) в соответствии с первым законом Кирхгофа (2):

,

.

Второй закон Кирхгофа относится к замкнутым контурам электрической цепи: алгебраическая сумма падений напряжений на всех элементах любого замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС этого контура.

, (3)

где  – число элементов с сопротивлением  в контуре;

– число источников ЭДС в контуре.

Использование законов Кирхгофа для расчета сложных электрических цепей

Для определения токов в ветвях электрической цепи используют следующие правила:

1. Выбираются произвольно условно – положительные направления токов в ветвях, которые фиксируются стрелкой. Знаки ответов покажут правильны ли они.

2. Определяется число неизвестных токов по числу ветвей –  .

3. Определяется число узлов q и для любых узлов цепи записываются, (  ) уравнений по первому закону Кирхгофа (2).

4. Недостающие  уравнений записываются по второму закону Кирхгофа (3)для n независимых контуров. Независимым называют контур, в который входит хотя бы одна новая ветвь.

5. Произвольно выбираются направления обхода контуров, например, по ходу часовой стрелки (см. рис. 2).

6. При составлении уравнений со знаком «плюс» записываются слагаемые, в которых ток и ЭДС имеют направления, совпадающие с направлением обхода контура, и со знаком «минус» если их направления противоположны обходу контура.

7. Решается система уравнений относительно токов в ветвях. Если обнаруживается отрицательное значение тока, то это говорит о том, что действительное направление противоположно условно выбранному. Истинное направление тока показывается на схеме.

# Text boxes

R4

R1

R2

С1