Уважаемые студенты! Вам выдана лекция по теме съемки на территории, привязка объектов. Изучите, пожалуйста. Пратическое задание будет заключаться в следующем: Согласно пункта 4. «Линии подземных коммуникаций.
У каждого  колодца  должны  быть  определены отметки  обечайки колодца, земли и отметки дна  колодца  и  коммуникации  внутри  колодца. Должен быть  подписан  вид коммуникации, материал труб и длина труб; для газа указывается давление в трубах». Приведите примеры. Можно показать на  фрагментах карт топосъемки, можно из проектной документации, можно произвести съемку газопровода самим и вычертить фрагмент съемки с указанием необходимых размеров других показателей.
Прошу вас сдать также контрольные работы.

С уважением,
надежда ростова

1. Промышленное и гражданское строительство
## 1.1.Инженерные изыскания
### 1.1.1. Крупномасштабные топографические съемки
#### 1.1.1.1.Номенклатура планов
Крупномасштабные съемки выполняются в масштабе 1:5000,1:2000,1:1000,1:500 и предназначены для обеспечения проектных и строительных организаций топографическими планами.
Топографические планы городов используются в качестве графических материалов для проектов застройки городов и поселков, проектирования промышленных предприятий, а также являются основой для производства разбивочных работ.
Городские планы составляют в условной системе координат квадратной разграфки. За основу квадратной разграфки планов принимают масштаб 1:5000 с размерами рамок 40 см и обозначают арабскими цифрами. Порядок нумерации устанавливается главным архитектором города.
Планшет масштаба 1:5000 в свою очередь делится на 4-ре части, которые обозначаются буквами А, Б, В, Г и имеют масштаб М 1:2000 (рис.1).
Для получения плана М 1:1000, план М 1:2000 делится на 4-ре части, которые обозначаются римскими цифрами - I, II, III, IV.
Для получения плана М 1:500, планшет М 1:2000 делят на 16 частей и обозначают арабскими цифрами от 1 до 16.
При такой разграфке размер рамок и полезная площадь планшета будет равна:

      для масштаба 1:5000 с размером рамок 40*40 = 400га (4 км).
        1:2000 - 50*50 = 100 га (1 км)
        1:500 - 50*50 = 6.25 га (0.0625 км)

Рисунок 1 - Разграфка планшетов М 1:500

Рассматриваемая разграфка принимается для участков площадью менее 20 км. Если площадь участков более 20 км, за основу номенклатуры планшетов 1:5000 и 1:2000 принимаются листы карт 1:100000, которые делят на 256 листов масштаба 1:5000 (рис.2).
Затем, лист М 1:5000 делят на 9 частей и получают лист М 1:2000 (рис.3).
В городе может быть принята разграфка листов, как показано на рис. 4.

Рисунок 2 - Разграфка планшетов М 1:5000

Рисунок 3 - Разграфка планшетов М 1:2000
Перед началом съемки определяют, в пределах каких планшетов будет находиться территория съемки (рис.5.). Затем, выполняют перенос геодезических пунктов на этот район, делают заказ на получение схем привязки пунктов на местности, а также - заказ в архитектурное управление на получение координат и высотных отметок этих пунктов.

Рисунок 4 - Разграфка планшетов для города

Рисунок 5 – Определение территории съемки на планшетах

#### 1.1.1.2.Съемочная геодезическая сеть

Для обеспечения топографических и съемочных работ на основе триангуляции, полигонометрии и нивелирных сетей, развивается плановое и высотное обоснование, состоящее из теодолитных ходов или аналитических сетей технического и тригонометрического нивелирования.
Съемочная геодезическая сеть создается на основе развития опорной геодезической сети или в качестве самостоятельной геодезической основы и состоит из теодолитных ходов, прямых и обратных засечек и ходов технического или тригонометрического нивелирования. В качестве точек съемочной сети можно использовать также центры смотровых колодцев.
Для обеспечения топографических съемок плотность пунктов государственной геодезической сети должна составлять: для масштаба 1:2000 и крупнее - 1 пункт на 15 кв. км; на застроенной территории - 1 пункт на 5 кв. км. Плотность пунктов опорных геодезических сетей для производства работы должна составлять - не менее 4-х пунктов триангуляции и полигонометрии на 1 кв. км на застроенной территории и 1 пункт - на 1 кв. км незастроенной территории.
Плотность пунктов нивелирной сети должна составлять не менее 1 репера на планшет масштаба 1:5000.
Съемочное обоснование на городской территории создается в 2 стадии (рис. 6):

 - пункт городской полигонометрии;
 - точки хода первого порядка;
      - точки хода второго порядка;
      - створные точки.
Рисунок 6 – Схема съемочного обоснования на городской территории
1. Прокладывают теодолитные ходы по проездам, которые опираются на пункты городской полигонометрии. Это ходы 1 порядка. С них осуществляется съемка проездов и фасадов зданий.
2. Ко 2 порядку относят ходы, проложенные внутри кварталов и опирающихся на точки 1 разряда. Допускаются створные точки, а также висячие хода с числом точек не более 3. Длина хода не менее 500 м - в масштабе 1:5000, 300м в - 1:2000, 150 м - 1:1000 1:500 (см. табл.1).
Предельная длина хода между исходными пунктами составляет 0.9 км. Длины линий в теодолитном ходе от 20 до 350 м. Предельная относительная невязка составляет 1:2000. Измерение длин ведется в прямом и обратном направлениях. Поправка за приведение к горизонту вводится при углах более 1.5°, поправка за температуру - при разности температур 8°С . Измерение углов производится одним полным приемом с расхождением углов в полу приемах до 45 секунд.
Таблица 1 – Основные характеристики теодолитных ходов
Масштабы	Длина висячего хода в метрах
	застроенная территория, / не более 3-х точек поворота	не застроенная территория при 2-х точках поворота
1:500	100	-
1:1000	150	-
1:2000	200	300
1:5000	-	500

#### 1.1.1.3.Составление проекта теодолитных ходов

Проект теодолитных ходов составляют на имеющихся планах крупных масштабов. На эти планы наносятся все имеющиеся пункты триангуляции, полигонометрии и наносят границы съемки.
При проектировании теодолитных ходов пользуются следующими правилами:
1. Теодолитные ходы должны опираться на пункты полигонометрии и триангуляции или же на пункты аналитических сетей.
2. Точки поворота теодолитных ходов намечаются так, чтобы на них можно было бы установить инструмент и производить необходимые измерения, а также максимально их использовать при съемке ситуации и рельефа.
3. Теодолитные ходы проектировать необходимо так, чтобы при их уравнивании не создавались системы выше 3-го порядка.
После утверждения проекта производится детальная рекогносцировка мест установки пунктов теодолитного хода. При этом руководствуются следующими правилами:
1) Произвести обследование состояния пунктов опорной геодезической сети.
2) В целях наилучшего использования теодолитных ходов для выполнения съемочных работ их следует прокладывать в условиях, благоприятных для измерений (на дорогах, вдоль улиц и т.д.).
3) Линии теодолитных ходов, в зависимости от метода съемки, должны располагаться от линии фасада при съемке застроенных территорий:
М 1:2000 не далее 8 метров;
М 1:1000 6 метров;
М 1:500 4 метров.
4) При комбинированном методе, когда определяются координаты углов кварталов и зданий, а съемка деталей ситуации производится при помощи мензулы, целесообразно располагать теодолитные ходы в середине проездов или улиц.
5) Нумерация пунктов съемочного обоснования ведется общая для всего района съемки.

1.1.1.4.Съемка застроенной территории М 1:500

Совокупность геодезических измерений на земной поверхности для получения плана или карты называют съемкой. По названию основного прибора, которым выполняются работы, различают следующие виды съемок:
   -теодолитная;
   -тахеометрическая;
   -фототеодолитная;
   -мензульная;
   -аэрофотосъемка.
     Съемка в масштабе 1:500 может выполняться по методике теодолитной, тахеометрической, фототеодолитной и мензульной съемок.
В масштабе 1:500 съемке подлежат и на план наносятся следующие элементы ситуации и рельефа:
1. Застройка.
Границы кварталов застройки; все здания и сооружения с указанием этажности; материалы стен; отметки цоколей и углов зданий; архитектурные выступы, величина которых не более 0.5 мм в плане; номера зданий; границы владений; ситуация внутри кварталов; сады, огороды, виноградники; ситуация на улицах и площадях; памятники; трамвайные пути; мачты; фонари; покрытия; решетки водоприемников; выходы подземных сетей; люки колодцев всех коммуникаций; основание и верх крыльца входа в здания; указать направление ступенек.
2. Пути сообщения.
Железные дороги; шоссейные и грунтовые дороги с указанием покрытий; поперечники через 20 м.
3. Водные сети.
Береговые линии морей, озер, рек, каналов с местными предметами и ситуациями на плане. Через каждые 15см (на плане) подписывают отметки урезов воды рек и ручьев с указанием даты их определения. Если ширина рек > 3мм на плане, то съемка ведется по двум сторонам.
4. Линии подземных коммуникаций.
У каждого колодца должны быть определены отметки обечайки колодца, земли и отметки дна колодца и коммуникации внутри колодца. Должен быть подписан вид коммуникации, материал труб и длина труб; для газа указывается давление в трубах.
5. Зеленые насаждения.
Отдельно стоящие деревья и деревья толще 5см, контуры и характеристики угодий (лес, кустарники, луга, питомники); показывают породу леса, среднюю высоту деревьев, толщину, контуры вырубки, выделяют участки ценных пород.
6. Ограждение.
Металлические, каменные, глинобитные, деревянные, растительные с отметками у основания и верха ограждения.
7. Оползневые участки оконтуривают и приводят отметки верха и низа оползня, направление.
8. Рельеф.
Горизонтали проводят через 0.5м, в горных районах - 1м.
Не подлежат съемке временные сооружения, заборы и строения на стройплощадке.
Горизонтальная съемка застроенных территорий в масштабах 1:500, 1:1000 и 1:2000, как правило, делится на две части: на съемку фасадов и проездов и внутриквартальную съемку ( т.е. соблюдается принцип перехода от общего к частному).

Съемка застроенных территорий производится следующими методами:
- перпендикуляров (абсцисс и ординат);
- линейных засечек;
- полярным;
- метод створов;
- комбинированным методом (сочетание мензулы с теодолитом и обмерами габаритов зданий).

При выполнении работ по горизонтальной съемке застроенных территорий необходимо вести абрис с зарисовкой всех контуров и предметов местности, подлежащих съемке, обмеров фасадных линий по проезду и контуров всех строений внутри кварталов.
При ведении абрисов руководствуются следующими правилами:
1. Зарисовку в абрисе производят простым карандашом (2Т-Т).
2. Съемочный ход наносят в абрисе одной или двумя линиями, расположенными друг от друга на расстоянии около 1 мм.
3. Все снимаемые контуры и предметы местности зарисовывают в абрис в произвольном масштабе, придерживаясь принятых для составления плана условных знаков.
4. Записи цифр должны быть легко читаемы, прямые линии вычерчивают под линейку, кривые - тщательно от руки. На контурах ситуации делают пояснительные записи.
5. При наличии предметов, назначение которых съемщику не известно, в абрисе делают зарисовку их внешнего вида.
6. При ведении абриса неизбежны зарисовки выносок отдельных деталей , которые необходимо делать так, чтобы при составлении плана не возникало сомнений, к какому месту относится вынесенная деталь.
7. Ординаты и засечки прочерчивают пунктиром или тонкими сплошными линиями вправо от съемочной линии и влево от левой (если съемочный ход нанесен двумя линиями), абсциссы подписывают между двумя линиями съемочного хода и ординаты - в середине их.
8. При нанесении в абрисе съемочного хода в одну линию абсциссы подписывают с противоположной стороны, у подошв ординат и засечек.
9. Надписи на фасадных линиях делают по направлению подписываемых линий.
10. При общем обмере с промежуточными отсчетами (например, обмер фасада здания на проезде) его обычно начинают с нуля от точки, надежно снятой. В этом случае отсчеты по фасаду заключают в скобки и пишут перпендикулярно фасаду внутри контура (длина не более 50 метров).
11. Всю снимаемую ситуацию рекомендуется вычерчивать в абрисе более жирными линиями, а все вспомогательные промеры - более тонкими.
Метод перпендикуляров (абсцисс и ординат). Метод заключается в следующем: 20 метровую мерную ленту укладывают по линии съемочного теодолитного хода между створными точками, которые намечают с помощью теодолита через 80 метров для М 1:2000, 60 м - 1:1000, 40 м - 1:500. В тех случаях, когда при измерении линий применяют более длинный мерный прибор, расстояние между створными точками увеличивается. Затем, из снимаемой точки предмета опускают перпендикуляр и при помощи рулетки измеряют его длину, а по ленте делают отсчет, определяющий расстояние основания перпендикуляра от начальной точки теодолитного хода.
Мерную ленту следует укладывать в створе линии с помощью теодолита. Ошибка уклонения от створа не должна превышать 1-2 см.
Ошибка построения перпендикуляра на глаз, как показал опыт, составляет 30', тогда ошибка l в длине перпендикуляра, построенного на глаз, определится по формуле:

Ошибка в положении основания перпендикуляра съемочной линии, построенного на глаз, определится по формуле:

Отсюда видно, что ошибкой в определении длины перпендикуляра можно пренебречь, а вот ошибку в отсчитывании по ленте уменьшают ограничением отдаления съемочного хода от снимаемого объекта. Но сильно приближать съемочный ход к снимаемому объекту также не рекомендуется из-за неудобства работ по накладке точек на план (рис.7)

Рисунок 7 – Схема применения способа перпендикуляров

Перпендикуляры, определяющие углы кварталов, подкрепляются не менее, чем двумя линейными засечками. Для контроля обмеряют также все строения.
Для уточнения отсчета по ленте, при определении местоположения основания перпендикуляра, необходимо начальный конец рулетки приложить к снимаемой точке и рулеткой у ленты описать дугу - наименьший отсчет по рулетке и определит длину перпендикуляра (рис.8).
Для более точных измерений при выполнении съемки рекомендуется использовать экер при построении перпендикуляров.

Рисунок 8 - Определение местоположение основания перпендикуляра на стороне хода

Ниже, в таблице 2 приведены требования для обеспечения точности съемок способом перпендикуляров.
Таблица 2

Масштабы	Длина перпендикуляра при построении, м		Расстояния между створными точками, м
	на глаз	экером
1:500	4	20	40
1:1000	6	40	60
1:2000	8	60	80

Способ линейных засечек. В этом способе для съемки характерной точки измеряют расстояние от точки до двух точек планового обоснования. Способ линейных засечек применяют для съемки твердых контуров . Длины засечек не делают больше длины мерного прибора. Результаты измерений при съемке заносят в абрис.
При съемке этим способом рекомендуют, чтобы треугольник АКВ был близким к равностороннему (рис.9):

    Рисунок 9 – Схема применения способа линейных засечек

Если нет возможности выполнить линейные измерения до определяемой точки, тогда применяют способ угловых засечек. Угол засечки должен находится в пределах от 30 до 150 градусов.
При этом способе с двух точек базиса измеряют два угла на определяемую точку. Базисом может служить сторона теодолитного хода. Углы измеряются одним приемом с точностью до 1'.
Полярный способ. Этот способ применяется для съемки точек ситуации , удаленных от съемочного хода в пределах расстояний, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Масштабы	Расстояние до контуров ситуации, м
	твердых	нетвердых
При измерении лентой: / 1:500	120	150
1:1000	180	200
1:2000	250	300
При измерении нитяным дальномером: / 1:500	40	80
1:1000	60	100
1:2000	100	150

При полярном способе съемки положение точки определяется углом, измеренным от опорной линии до снимаемой точки, и расстоянием до нее. При этом способе углы измеряют теодолитом при одном положении круга с точностью до 1', а расстояние - металлической рулеткой, лентой или дальномером.

Рисунок 10 – Схема съемки полярным способом

Полярный способ может быть использован для съемки второстепенной ситуации (бордюрный камень, лоток, границы угодий, деревья, кусты и т.д.). В этих случаях с полярных направлений, как с линии теодолитного хода, можно вести съемку методом перпендикуляров и методом засечек.
Способ створов. При способе створов в створе двух твердых точек определяется положение контуров ситуации при помощи визирования теодолитом с одной точки на другую и измерения расстояний до контуров рулеткой, лентой или дальномером. Этот способ применяют обычно для съемки нечетких контуров (рис.11).

Рисунок 11 – Схема применения способа створов

Например, створ стены АВ здания №3 выносят на стену здания №7, получая при этом точку С. Дополнительно измеряют расстояние l (DC). Затем, от линии АВ производят съемку здания №5 методом перпендикуляров.
Способ створов широко применяется при съемке внутриквартальной ситуации, а также при полевом контроле составленных планов. Во всех случаях допускаются створные линии не далее второго порядка, а створные точки на них устанавливаются по теодолиту.
Комбинированный способ. Предварительно на планшет по координатам накладываются углы кварталов, изломы фасадных линий и углы отдельных капитальных зданий, снятые с ходов съемочного обоснования.
Съемку деталей фасадов, проездов и внутриквартальной ситуации производят при помощи мензулы и кипрегеля с тех же точек съемочного обоснования.
Обычно, одновременно со съемкой ситуации комбинированным методом производится и съемка рельефа, чем он выгодно отличается от других методов.
 Особенности съемки застроенных территорий. Такие предметы местности, как телеграфные и телефонные столбы, люки выходов подземных коммуникаций и другие, имеют в сечении форму окружности или близкую к ней. Поэтому рекомендуется съемку колодцев производить до центров люков. Если люк имеет прямоугольную или квадратную форму , то снимается два угла этого люка и измеряют стороны люка. При внутриквартальной съемке колодцы и отдельно стоящие предметы (столбы и др.) должны быть связаны между собой промерами, особенно при съемке полярным способом.
При съемке столбов и деревьев промеры делают до середины контура (к отсчету по рулетке прибавляют еще и радиус столба, дерева или др.).
Горизонтальная съемка застроенных территорий включает съемку проездов и внутриквартальную съемку.
Минимальное количество точек съемочного обоснования ни 1 кв. км и на один планшет приведено в таблице 4.
Таблица 4

Масштаб	Минимальное количество точек
съемки	четкие контуры		нечеткие контуры
	на 1 кв. км	на 1 планшет	на 1 кв. км	на 1 план- / шет
1:2000	8	8	6	6
1:1000	6	4	12	3
1:500	32	2	16	1

Внутриквартальная съемка. Внутриквартальную съемку выполняют после съемки проездов. Перед внутриквартальной съемкой, для облегчения выполнения работ, на планшет наносят снятую ситуацию проездов и фасадов. Если пунктов съемочного обоснования недостаточно, прокладывают сети сгущения в виде диагональных ходов, висячих теодолитных ходов, разбивки створных точек и т.д. Точность точек сетей сгущения должна соответствовать точности производства съемки.
Съемка внутри кварталов производится теми же способами, что и при съемки проездов. Широко применяется полярный способ. Одновременно со съемкой составляется абрис.
По результатам горизонтальной съемки составляется топографический план. Вначале проверяют полевые документы и проверяют вычисления. Затем, на планшет (на котором нанесена километровая сетка, результаты съемки проездов) наносятся дополнительные точки съемочного обоснования и наносятся результаты съемки внутриквартальной ситуации. После построения плана выполняют полевой контроль и выполняют съемку пропущенных мест. Расхождения между расстояниями, взятыми с плана и измеренными на местности, не должны превышать 0.4 мм в масштабе плана.
Съемка текущих изменений. В связи с тем, что на территории города постоянно ведутся строительные работы, а также работы по реконструкции объектов, информация на топографических планах с течением времени быстро устаревает. Поэтому регулярно необходимо производить обновление планов, т.е. выполнять съемку текущих изменений.
Если изменения значительные, то рекомендуется применять методы аэрофотосъемки.
Для незначительных изменений съемку выполняют от «старых» сохраненных на местности точек ситуации. Возможные варианты проведения съемки рассмотрены на рис.12-14.

1)Фиксируют точки А и В как пересечение створов (рис.12): a, b, c, l1, l2 -измеряют, затем на плане фиксируют точки А и В и от них строят здание №1.

2) Точки А и В фиксируют как пересечение створов снимаемого здания со стеной существующего здания. Измеряют a, b, c, l1, l2 и, затем, на плане фиксируют точки А и В, и от них строят здание.

        Рисунок 12.

Рисунок 13

Рисунок 14

### 1.1.2.Городская полигонометрия и инженерно- геодезические сети
#### 1.1.2.1.Общая характеристика сетей

     Городская полигонометрия является опорной геодезической сетью. В больших городах ее прокладывают между пунктами триангуляции, а в малых городах, где развитие триангуляции не предусматривается, полигонометрия является единственной опорной сетью.
     Необходимо иметь в виду, что полигонометрия служит не только для производства крупномасштабных съемок, но и для проведения таких работ, как:
а) перенесение проектов планировки и застройки городов и поселков в натуру;
б) разбивка трасс городских подземных сетей (водопровод, канализация, газопровод, телефон, электро- и теплофикация и т. д.);
в) перенесение и контроль красных линий; текущая поверка строящихся зданий и сооружений в промышленном, гражданском и жилищном строительстве;
г) специальная съемка, связанная с благоустройством и инженерным оборудованием городов;
д) проектирование и строительство метрополитена, каналов и мостов.
     Проекты полигонометрии на застроенную и незастроенную территорию разрабатываются с учетом возможности дальнейшего ее сгущения для выполнения съемок в масштабе 1:500 и на основе их - различных разбивочных работ для строительства.
     Проектируемые ходы необходимо прокладывать в зависимости от масштаба осуществляемой на данной территории съемки, с учетом требований инструкции.
     Полигонометрия 4 класса, прокладываемая вместо триангуляции 4 класса, должна опираться на пункты триангуляции 3, 2 и 1 классов.
     Полигонометрия 1 разряда повышенной точности и 1 разряда должны опираться на пункты триангуляции 4 и высшего классов или на пункты полигонометрии 4 класса, а полигонометрия 1 разряда, кроме того, и на пункты 1 разряда повышенной точности.
     Полигонометрия 2 разряда прокладывается, как правило, между пунктами полигонометрии 1 разряда повышенной точности и 1 разряда.
     В полигонометрической сети 4 класса, когда она является самостоятельной, необходимо на двух сторонах, расположенных в противоположных концах сети, определять дирекционные углы астрономическим путем со средней квадратической ошибкой 2", при этом периметр полигонов не должен быть более 35 км.
     В тех случаях, когда полигонометрические сети любого разряда являются самостоятельными, необходимо определять дирекционные углы на узловых линиях астрономическим путем при условии, что число поворотных точек между этими азимутами было менее 16.
     В целях сокращения астрономических работ по определению дирекционных углов при узловых точках в городе следует использовать высокие предметы (колокольни, башни, шпили и др.), с которых в дальнейшем можно передавать дирекционные углы в направлении на узловые точки хода.
     В тех случаях, когда число поворотных точек в ходе более 16, необходимо на одну из линий хода передавать дирекционные углы с пунктов триангуляции или определять их астрономически.
     Твердыми дирекционными углами в полигонометрии 1 и 2 разрядов считаются те направления с пунктов полигонометрии на пункты триангуляции, которые находятся от полигонометрических пунктов не менее 5 км, так как это обеспечивает предельную ошибку в дирекционном угле менее 4".
     При построении полигонометрических сетей необходимо учитывать, чтобы в застроенной части города или поселка один знак полигонометрии приходился на 8 - 12 га.
     В незастроенной части, при необходимости выполнения съемок в масштабе 1:500, количество пунктов определяется рекогносцировкой; для съемки в масштабе 1:2000 должен быть 1 пункт на 30 -50 га, а для съемки в масштабе 1:5000 - 1 пункт на 70 - 100 га.
     Полигонометрические ходы нужно прокладывать по улицам и проездам с наиболее благоприятными условиями для измерения углов и расстояний. Стороны с углами наклона более 5 в полигонометрических ходах 4 класса, 1 разряда повышенной точности и 1 разряда, как правило, не допускаются.
     Кроме того, при рекогносцировке следует учитывать следующее:
1. Необходимо избегать участков, где на положение знаков может влиять вибрация от промышленных предприятий и других сооружений.
2. Визирный луч между двумя смежными полигонометрическими знаками должен проходить на расстоянии 0,5 м от поверхности земли и вертикальной поверхности зданий и сооружений.
3. Местоположение знаков должно обеспечить их сохранность и долговечность. Не следует намечать знаки на болотах, оползнях, осыпях и т. п., а также на проезжих частях улиц и дорог, под которыми, как правило, размещаются подземные сети.
4. На застроенных территориях пункты полигонометрии следует закреплять стенными знаками и закладывать их на перекрестках улиц в углы зданий.
5. При привязке к триангуляционному пункту, расположенному на крыше зданий, следует намечать не менее двух базисов с тем, чтобы определяемая из треугольников общая сторона была не больше двойной длины базиса, а длины ее, полученные из решения треугольников, не расходились больше чем на 2 см.
#### 1.1.2.2.Полигонометрические знаки

Полигонометрические знаки, применяемые в городской полигонометрии, разделяются на грунтовые и стенные; стенные в свою очередь делятся на восстановительные и ориентировочные.
        При постановке грунтовых знаков на проезжих частях дорог, тротуарах, бровках верхнюю часть знака защищают чугунным колпаком с крышкой для предохранения от повреждений.
Центр знака обозначается отверстием диаметром 2 - 3 мм и глубиной не менее 4 мм, которое рекомендуется расчеканить медью или другим нержавеющим металлом.
Наличие большого количества подземных сетей и сооружений в городе (газ, водопровод, канализация, кабельные прокладки и др.), ремонт их и дальнейшее развитие в связи с большим размахом жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства в городе ( поселке ), а также большая затрата времени на согласование мест постановки грунтовых знаков - все это говорит за предпочтительное применение стенных полигонометрических знаков.
 Восстановительные полигонометрические знаки по конструкции можно разделить на два типа:
- первый в виде кронштейна со съемкой и переносной штангой или в виде кронштейна, вмонтированного в коробку знака с наглухо закрепленной штангой;
- второй тип - в виде стенного нивелирного репера.
Стенной полигонометрический знак второго типа получил широкое распространение и имеет перед конструкцией первого типа преимущества, заключающиеся а том, что для выноса его центра не требуется специальных штанг и он одновременно служит и нивелирным репером.
Восстановительная система дает возможность в любое время восстановить местоположение центра и использовать его для различного рода измерений, как грунтовый полигонометрический знак.
Преимущество ориентирной системы заключается в том, что угловые и линейные измерения производятся на любом расстоянии от знака, в наиболее благоприятных условиях для измерения.
1. Стенной полигонометрический знак конструкции инженера И.А. Анисимова относится к типам знаков со съемными центрами и переносными штангами (рис.15).
  3нак состоит из металлической марки, закладываемой в стену здания, и съемной штанги.
  Марка представляет собой диск диаметром 13,5 см. Хвостовая часть марки имеет длину 12 см. К диску марки прикреплены вертикальные пазы, выточенные из меди или латуни. В центре диска имеется отверстие диаметром 2 мм. Центр отверстия является точкой, высота которой определяется нивелированием. На внешней поверхности диска марки отливается номер знака .
Рисунок 15 – Стенной полигонометрический знак конструкции

инженера И.А. Анисимова

Штанга представляет собой конструкцию из двух отрезков -1 уголковой стали 2525 см, длиной по 80 см каждый, скрепленных под углом соединительными планками 2. С одной стороны отрезки уголков совмещаются, а с другой - имеют разнос в 11 см. К разведенным концам уголков штанги крепятся наглухо два конусообразных пальца 3 длиной 5 см и диаметром основания 1,5 см. Со стороны соединенных концов штанги просверливается отверстие 4 для визирного приспособления, являющееся центром полигонометрического знака. Пальцы 3 штанги вставляются в вертикальные пазы 6 чугунной марки. Вставленная в марку штанга дает рабочий центр знака, отнесенный на 80 см от стены здания.
2. Стенной полигонометрический знак конструкции инженера Н. Н. Лебедева представляет собой металлическую коробку длиной 52 см, высотой 5 см и глубиной 5 см (рис.16). К задней стенке коробки приварено два заершенных хвоста 1, 2 . Коробка с внешней стороны закрывается крышкой 8, запирающейся трехгранным ключом.
В корпусе коробки монтируются две открывающиеся штанги на шарнирах 4, 5, изготовленные из уголковой стали длиной 45 см. Концы открывающихся штанг скрещиваются в пазах б, 7 при помощи откидной планки. Для увеличения выноса центра знака от стены на одной из открывающихся штанг дается дополнительная откидывающаяся штанга 8, длиной 38 см.
На конце штанги имеется отверстие диаметром 2 мм, являющееся центром знака. В это отверстие вставляется визирное приспособление для измерения углов. На внешней стороне крышки указывается номер знака. Для увеличения срока работы знака все шарнирные узлы изготовляются из нержавеющей стали и покрываются тонким слоем масла.
Центр знака в конструкции Лебедева выносится от стены здания на 60-80 см. Все наружные части стенных знаков покрываются прочным слоем нитрокраски.
Рисунок 16 - Стенной полигонометрический знак конструкции

инженера Н. Н. Лебедева
3. Стенной полигонометрический знак типа нивелирного стенного репера.
Кроме знаков, о которых говорилось выше, в настоящее время начинают применять обычный стенной нивелирный репер. В полочке репера просверлено отверстие диаметром 2 - 3 мм, служащее полигонометрическим центром (рис.17).

Рисунок 17 - Стенной полигонометрический знак типа нивелирного
стенного репера
Этот знак имеет следующие преимущества:
-он легко может быть найден если указан адрес дома, на котором находится знак; причем, высота закладки 0,3 м от поверхности земли дает возможность отыскать его даже в зимнее время;
-знак не требует специальных штанг для выноса центра; угловые и линейные измерения ведутся по временным точкам (гвоздь, костыль, кол, забитые в тротуар или грунт) с любого расстояния от стенного репера с последующей редукцией углов и линий на просверленное в репере отверстие (полигонометрический центр);
-дает возможность измерять линии и углы с любого расстояния от репера, позволяет производить измерения в наиболее благоприятных условиях;
-этот полигонометрический знак, заложенный в каменном фундаменте здания или сооружения, одновременно служит и нивелирным репером; опыт использования стенных реперов в нивелирных работах доказал их долговечность и небольшую стоимость.
Недостатком рассматриваемого знака является необходимость при пользовании им (кроме измерения линий и углов) дополнительно определять редукции и центрировки.
Створно-восстановительная система полигонометрических знаков

Рисунок 18 – Створно-восстановительная система полигонометрических знаков
5. Система равностороннего треугольника
Рисунок 19 – Система полигонометрических знаков в виде равностороннего треугольника

Система прямоугольного треугольника
Рисунок 20 – Система полигонометрических знаков в виде прямоугольного треугольника

#### 1.1.2.3.Передача координат на полигонометрические знаки

При ориентирной системе полигонометрических знаков передача координат на стенные знаки осуществляется полярным методом с временных рабочих точек или способом редуцирования углов. Возможны два варианта.
Рисунок 21 – Передача координат на стенные пункты полигонометрии

1 вариант - если полигонометрический ход закреплен стенными знаками:
Точки А и В - точки вспомогательного хода, временно заложенные напротив стенных знаков. Для получения координат знаков необходимо измерить lA, lB, A, B.

2 вариант - если стенной знак расположен между двумя грунтовыми пунктами полигонометрического хода.
Для передачи координат на стенной знак В закрепляют временный грунтовый знак полигонометрического хода так, чтобы угол от стенного знака был в пределах 80 -90 , а расстояние l1=BP составляло 5-15 м.

Рисунок 22 – Передача координат на стенной знак полигонометрии, расположенный между двумя грунтовыми реперами

В полевых условиях измеряют 1, 2, 3, 1, 2, l1, S1, S2.
Для вычисления координат выполняют следующие построения: опускают перпендикуляры h1, h2 на АР и РС (см.рис.22) и вычисляют:
1) h1=l1  sin1;
    h2=l2  sin2.
2) X1=l1 cos1;
    X2=l2 cos2.
3) из треугольника АВК и СВМ следует :
=
=
4)

5) 1 = 1 + 1
       3 = 3 + 3
     2= 2 - (1 + 3)
Получив все данные для уравнивания хода полигонометрии, его уравнивают обычным методом и определяют координаты стенного репера В.
3 вариант - привязка полигонометрического хода к стенным знакам.

Рисунок 23 – Привязка полигонометрического хода к стенным знакам
Пусть Р1 - начало или конец полигонометрического хода (заложен так, чтобы были видны знаки А и В, а удаление от них не превышало 20 метров). Измеряют , , l1,, l2 и вычисляют:
1) sin=;
2)  = 180 - (  );
3) A-P1= A-B  ;
4) XP1 = XA + l1 cosA-P1
    YP1 = YA + l1 sinA-P1.
По координатам точек Р1 и В решается обратная геодезическая задача и вычисляются дирекционный угол B-P1 и расстояние ВР1, которое сравнивают с измеренной величиной l2 (расхождение допускается в пределах 5-8 мм).
Дирекционный угол B-P1 принимаем как исходный для привязки хода, т.к. это более длинная сторона.
4 вариант - примыкание полигонометрии 2 разряда к стороне полигонометрии 1 разряда.
При примыкании полигонометрии 2 разряда к полигонометрии 1 разряда точка М (рис.24) может оказаться на середине АВ, тогда стороны АМ и ВМ окажутся короткими. Вследствие этого возникнут большие ошибки в измерениях углов 1 и 2. В этом случае рекомендуется примыкать к треугольнику АМВ, в котором измеряются S, S1, S2, , а углы 1 и 2 - вычислять по теореме синусов:

Рисунок 24 - Примыкание полигонометрии 2 разряда к стороне полигонометрии 1 разряда.
5 вариант- привязка полигонометрического хода к пунктам триангуляции:

Рисунок 25 – Привязка полигонометрического хода к пунктам триангуляции

Если отсутствует видимость с земли на пункт триангуляции, то необходимо измерить примычной угол со столика- сигнала (ошибка проектирования центра триангуляционного знака допускается до 5 мм, что при коротких длинах будет давать ошибку в примычном угле 5"). Уменьшить ошибку центрирования можно, измеряя примычной угол через вспомогательное направление, для чего выбираем удаленный, но хорошо видимый предмет - ориентир N. Устанавливают теодолит на штатив и измеряют угол 1 между последней линией полигонометрического хода 2А и направлением на ориентир N, затем поднимают теодолит на сигнальный столики измеряют примычной угол 1 или 2.
Дирекционный угол со стороны АС на А2 передают через вычисленный угол :  = 1 + 1
6 вариант - передача координат со здания на грунтовый пункт полигонометрического хода.
Чтобы передать координаты со знака 0 на здании на пункты С ,В, А на земле, разбивают разбивочный базис и измеряют b1 и b2.

Рисунок 26 - Передача координат со здания на грунтовый пункт полигонометрического хода
Также измеряют углы 1, 2, 3, 1, 2. Затем вычисляют l1:

О-А=О-Р + 1.
Затем вычисляют координаты XА и YА